Przedszkole

im. Marii Konopnickiej

ul. Akacjowa 1

64-761 Krzyż Wielkopolski

tel. fax. (67) 2564228

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANANIA

I ODBIORU ROBÓT BUDOWALNYCH

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ DREWNIANEJ NA PCV

W BUDYNKU PRZEDSZKOLA W KRZYŻU WIELKOPOLSKIM,

I. WYMAGANIA OGÓLNE

A. Opis inwestycji

1. Nazwa nadana zamówieniu

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ DREWNIANEJ NA PCV W BUDYNKU

PRZEDSZKOLA W KRZYŻU WIELKOPOLSKIM

2. Lokalizacja inwestycji

Krzyż Wielkopolski ul.Akacjowa 1, powiat czarnkowsko trzcianecki,

województwo wielkopolskie

3. Opis stanu istniejącego oraz koncepcja rozwiązania technicznego

Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV w budynku przedszkola polega na wykonaniu robót rozbiórkowych – demontażu istniejących okien i montażu nowych okien z PCV wraz z ich obróbką i wykonaniem parapetów okiennych zewnętrznych z blachy

Szczegółowy zakres prac określony został w przedmiarze robót – załącznik.

Termin zakończenia inwestycji do dnia 20 sierpnia 2013 roku.

4. Określenie podstawowe

Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku

następująco:

Budowa – czynność polegająca na wykonaniu obiektu budowlanego.

Budowla – przedmiot powstały w wyniku działalności budowlanej, stanowiący skończoną

całość użytkową, wyodrębniony w przestrzeni i połączony z gruntem w sposób trwały

Element budowli (budowli, konstrukcji)-część obiektu budowlanego (budowli,

konstrukcji) dająca się wyodrębnić pod względem fizycznym .

Dziennik Budowy – zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń

zaistniałych w czasie wykonywania zadnia budowlanego, rejestrowania dokonywanych

odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy

inwestorem, wykonawcą .

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania

robotami i do występowania w jego imieniu.

Rejestr Obmiarów – akceptowany przez inwestora rejestr z ponumerowanymi stronami

służący do wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń,

szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają

potwierdzeniu przez inwestora.

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, zgodne z dokumentacją

projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inwestora.

Polecenie inwestora – wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez inwestora,

w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych

z prowadzeniem budowy

Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości

Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną

całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną

budowli lub jej elementu.

Roboty budowlane – procesy produkcyjne występujące w budownictwie, w wyniku

których powstaje obiekt budowlany lub jego część, następuje jego odbudowa,

rekonstrukcja, przebudowa, rozbudowa, remont, rozebranie.

5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za metody wykonywania robót i powinien przestrzegać

i spełniać wymagania rysunków, specyfikacji i instrukcji wydanych przez inwestora.

a) Teren budowy

Charakterystyka terenu budowy:

Teren budowy uzbrojony w infrastrukturę techniczną. Zamawiający przekaże wykonawcy

teren budowy protokolarnie w dniu podpisania umowy.

Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt przygotować zaplecze budowy na terenie

przekazanej działki.

W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy:

1) kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji

przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót.

b) Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i

elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego

odbioru robót.

c) Ochrona środowiska

Wykonawca ma obowiązek stosować wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska

naturalnego:

Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół  terenu budowy oraz będzie

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych,

a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego

sposobu działania.

d) Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących

bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spełniających

odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał

wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież

dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa

określonych powyżej są uwzględnione w cenie umowy na wykonanie robót.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań

bezpieczeństwa określonych powyżej są uwzględnione w cenie umowy za wykonywanie robót.

l) Ochrona robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę i za wszelkie materiały i urządzenia

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania świadectwa ukończenia robót

przez inwestora oraz będzie utrzymywać roboty do tego czasu. Utrzymanie powinno być

prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej element były w zadowalającym stanie

przez cały czas do momentu odbioru końcowego. Inwestor może wstrzymać

roboty, jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedbał

utrzymanie.

B. Materiały

1. Przechowywanie i składowanie materiałów Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez inwestora.

Miejsca czasowego składowania będą

zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawcę.

C. Sprzęt wykonawcy

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko.

zgody. Jakikolwiek sprzęt nie gwarantujący zachowania warunków określonej jakości wykonania, zostanie przez inwestora zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robót.

D. Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych

materiałów.

E. Kontrola jakości robót

1. Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy, oraz

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót .

2. Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby

osiągnąć założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów .

3. Atesty jakości materiałów i urządzeń

Inwestor może dopuścić do użycia materiały posiadające atesty producenta stwierdzające

ich pełną godność z warunkami podanymi w specyfikacji

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez specyfikację , każda

partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej

cechy.

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie

potrzeby wynikami wykonywanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą

dostarczone przez wykonawcę inwestorowi.

Dokumenty budowy

a) Księga obmiaru

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu w

każdym z elementów robót. Obmiar wykonywanych robót przeprowadza się w sposób

ciągły w jednostkach przyjętych w wycenionym przedmiarze robót i wpisuje do księgi

obmiaru.

b) Protokoły przekazania terenu budowy

c)Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne

G. Odbiór robót

1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji , roboty podlegają następującym

etapom odbioru, dokonywanym przez inwestora przy udziel wykonawcy:

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi częściowemu

Odbiorowi ostatecznemu

Odbiorowi pogwarancyjnemu

2. Dokumenty do odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości

wykonywanych robót, które dalszym procesie realizacji ulegną

zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje inwestor.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca z jednoczesnym powiadomieniem inwestora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie,

nie później jednak niż w ciągu 3 dni od  daty zgłoszenia

3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.

4. Odbiór ostateczny robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu

do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona

przez wykonawcę  z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie inwestora.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych,

licząc od dnia potwierdzenia przez inwestora zakończenia robót.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego

w obecności inwestora i wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z rysunkami i specyfikacjami.

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące

dokumenty:

kosztorys powykonawczy

atesty jakościowe wbudowanych materiałów

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja porozumieniu z wykonawcą

wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą

zestawione wg wzoru ustalonego przez inwestora.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

6.

Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robót związanych z usunięciem

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym

H. Podstawy płatności

1.

Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena, skalkulowana przez wykonawcę

za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót.

Cena będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się

na jej wykonanie, określone dla tej roboty i punkcie dokumentacji projektowej.

Cena będzie obejmować :

Robociznę

bezpośrednią

Wartość

zużytych materiałów i urządzeń wraz z kosztami ich zakupu, kosztami

gwarancji oraz serwisu, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych (z wyjątkiem

mediów, paliw i energii) w okresie gwarancyjnym

Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac

budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy)

.

Koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy,

pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym

doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych) koszty dotyczące oznakowania

robót, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za zajęcie drogi,

dzierżawę placów, dokumenty Ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia i koszty zarządu przedsiębiorstwa wykonawcy .

Zysk kalkulacyjny zawierający ryzyko wykonawcy z tytułu innych datków mogących

wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym

Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami

Cena zaproponowana przez wykonawcę jest ostateczna.

2. Koszty zawarcia ubezpieczenia na wykonanie robót

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w warunkach umowy ponosi wykonawca.

Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno

przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są

w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny

za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.

Najważniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (. t. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z zm. )

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.

(Dz.U. z 2003 r., Nr 80 poz. 717 z późn. zm. )wraz z późniejszymi zmianami

3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach

oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ. U. z 2000 r., Nr 109 poz.

1157)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. z 1989 Nr 30,

poz. 163 wraz z późn. zm.)

5. rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U.

z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni

odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych

opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją

umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych

wymaganych świadectw.