SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ

NAZWA ZADANIA:  Adaptacja pomiesczeń po byłej kotłowni na sale w

Przedszkolu w Krzyżu Wlkp. ul.Akacjowa 1 dz.nr.250

NUMER SPRAWY: ZO 2/P/2012

- Nazwa  (firma)  oraz  adres zamawiającego.

Przedszkole im.Marii Konopnickiej

ul. Akacjowa 1, 64-761 Krzyż Wlkp.

www.krzyz.pl                          www.przedszkolekrzyz.blizej.info

e-mail:GminnePP@poczta.onet.pl

godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 7.00 – 15.00

tel./faks  +48 67 256 42 28

- Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania o cenę o wartości szacunkowej poniżej progów

ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759  z późniejszymi zmianami).

- Opis przedmiotu zamówienia.

1.Przedmiotem zamówienia jest: Adaptacja pomieszczeń po byłej kotłowni na sala w Przedszkolu

w Krzyżu Wlkp. ul.Akacjowa 1 dz.nr.250. .

W pomieszczeniu kotłowni , składu opału i żużla , po rozbiórce ścian wewnętrznych powstanie jedno pomieszczenie – sala zajęć.Pomieszczenie magazynowe przy kotłowni zostanie przystosowane na sanitariaty dla dzieci , a zaplacze socjalno-sanitarne palacza na szatnie.Zewnętrzny skład żużla po dobudowaniu odcinka ściany stanowić będzie podręczny magazyn. Przebudową objęto wyjście , istniejący przedsionek , po przebudowie stropodachu wykorzystany będzie na wiatrołop . Jednocześnie we wszystkich pomieszczeniach , za wyjątkiemj projektowanej szatni , zostanie wyrównany poziom posadzki.W ścianie szczytowej zostanie zamurowany otwór drzwiowy , natomiast drzwi ewakuacyjne zlokalizowano w miejscu otworu okiennego.Dla prawidłowego oświetlenia Sali zaprojektowano w ścianie półnpcnej cztery otwory okienne , a istniejące okna zostaną powiększone poprzez zwiększenie ich wysokości.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót :

1) Wykucie  z muru ościeżnic

2) podstęplowanie zagrożonych stropów pojedynczymi stęplami

3 ) rozebranie stemplowań stropów pojedynczymi stemplami

4) ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych

5) mechaniczna rozbiówka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych podciąg

6) reczna rozbiórka lelementów konstrukcji betonowych zbrojonych

7) rozebranie ścian , filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

8)rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowej

9) odbicie tynków wewnetnych z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach,biegach i spocznikach schodów

10) odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach , filarach,pilastrach,

11) wykucie z muru kratek wentylacycjnych , drzwiczek

12) zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

13) mechaniczne wykucie bruzd

14) przebicie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej

15) rurociągi stalowe ocynkowane o połaczeniach gwintowanych , na ścianie

16) rurociągi stalowe ocynkowane o połaczeniach gwintowanych w wykopie

17)izolacja rurociągóew otulinami

18)zaprawianie bruzd

19)zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwintowany

20)filtr osadnikowy siatkowy

21)demontaż starej instalacji wodno-kanalizacyjnej , co

22)szafki hydrantowe wnękowe

23)zawór hydrantowy montowany we wnęce

24)zawory przelotowe pod umywalki i spłuczki

25)wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle

26)przebijanie w podłożu ceglanym otworów w ścianach

27)montaż na gotowym podłożu puszek podtynowych

28)zaprawianie bruzd gotową zaprawa cementowo-wapienna

29)puszki instakacyjne podtynkowe

30)przewody kabelkowe p.t. W gotowych bruzdach

31)montaż na gotowym podłożu w puszce instalacyjnej

32)tablice rozdzielcze elektryczne

33)aparaty elektryczne

34)wywiezienie gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych

- Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa – dokumentacja budowlana  wraz ze

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót Adaptacja pomieszczeń po byłej kotłowni na salę

w Przedszkolu  w Krzyżu Wlkp. Ul.Akacjowa 1 dz.nr.250 – opracowana przez

– stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ.

3..Szczegółowe wymagania stawiane Wykonawcy, w tym sposób realizacji zamówienia określa projekt

umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.

4.Zamawiający zastrzega, aby zastosowane do budowy materiały posiadały ważne aprobaty techniczne lub

deklaracje zgodności, certyfikaty bezpieczeństwa i atesty higieniczne.

5.Zamawiający dopuszcza przy realizacji zamówienia zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych,

co, do jakości i surowców użytych do ich wykonania, w stosunku do materiałów i urządzeń określonych w

dokumentacji projektowej.

6.Roboty wykonywane będą z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.

7.Oznaczenie według Wspólnego Słownika (CPV):

45.31.00.00-3    	Roboty instalacyjne elektryczne
45.33.00.00-9    	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45.11.00.00-1    	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych

45.21.00.00-2   	Roboty budowlane w zakresie budynków

45.32.01.00-6    	Roboty izolacyjne

8.Informacja na temat możliwości powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości

zamówienia podwykonawcom:

Nie przewiduje sie powierzenia prac podwykonawcą

9.Wymagania dot. gwarancji: Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonany

przedmiot umowy na okres co najmniej 36 miesięcy.

10.Dodatkowo Zamawiający informuje, że:

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

- Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

- Termin wykonania zamówienia.

- Wymagany termin wykonania zamówienia  -

– od dnia podpisania umowy do dnia 27 grudnia 2012

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

      - W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

- spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

- posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Zamawiający nie precyzuje sposobu dokonywania oceny spełniania powyższego warunku udziału w postępowaniu.

- posiadają wiedzę doświadczenie;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 robotę (z podaniem jej rodzaju, powierzchni, wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że robota została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończona) polegającą na wykonaniu robót remontowych wewnętrznych o powierzchni co najmniej 100 m 2.

- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym;

Zamawiający nie precyzuje sposobu dokonywania oceny spełniania powyższego warunku udziału w postępowaniu.

- dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Warunek zostanie uznany za spełniony wówczas gdy Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:

- przynajmniej jedną osobą, która pełnić będzie obowiązki kierownika robót posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno- budowlanej,

Uwaga:

Zamawiający, określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 roku nr 156, poz.1118 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 roku nr 63, poz. 394).

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Zamawiający nie precyzuje sposobu dokonywania oceny spełniania powyższego warunku udziału w postępowaniu.

- spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, każdy z warunków określonych w pkt 1, ppkt 1 lit. a-e winien spełniać wykonawca

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu podpisane zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

- Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o oświadczenia złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/nie spełnia.

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

- W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć:

- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ,

- wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ,

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ,

- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień  - wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SIWZ,

- W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

- Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

- Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie pisemnie, faksem na nr 67 256 42 28 z zastrzeżeniem pkt 3.

- Przy czym forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz pełnomocnictwa.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.

- Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

- Zurman Irena, tel./fax: 67 256 42 28,

w terminach: w godzinach urzędowania Zamawiającego.

- Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu jest:

Matuszka Beata , tel./fax: 67 256 42 28

w terminach: w godzinach urzędowania Zamawiającego.

- Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści SIWZ:

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego  terminu składania ofert.

- Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej  www.sztum.pl.

- Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności  postępowania.

- Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.

- Termin związania ofertą.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Opis sposobu przygotowywania ofert.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Oferta zostanie sporządzona na formularzu ofertowym, wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

- Oferta winna być sporządzona w języku polskim, powinna być napisana na maszynie do pisania, wydruk z komputera, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem.

- Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymagane postanowieniami niniejszej SIWZ.

- Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były spięte, zszyte lub zbindowane w sposób uniemożliwiający ich dekompletację.

- Zaleca się, aby oferta była ponumerowana.

- Oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę tj. osobę (osoby) reprezentującą Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

- Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca wykonawcę lub wykonawców występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza musi zostać dołączone do oferty.

- W przypadku braku pieczęci imiennej osoby podpisującej ofertę zaleca się, aby podpis był czytelny.

- Załączone do oferty dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem.

- Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu w przypadku, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

- Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.

- Poprawki mogą być dokonane jedynie poprzez czytelne przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie obok poprawnego oraz postawienie parafy.

- W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie.

- Ofertę należy złożyć w 2 nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach/opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

- Koperta/opakowanie zewnętrzne zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres podany w części I niniejszej specyfikacji i oznaczone w sposób następujący:

Przedszkole im.Marii Konopnickiej

ul. Akacjow a 1, 64-761 Krzyż Wlkp.

" Adaptacja pomieszczeń po byłej kotłowni na sale w Przedszkolu w Krzyżu Wlkp.

ul.Akacjowa 1 dz.nr.250"

- Koperta/opakowanie wewnętrzne winna być zaadresowana jak wyżej i opatrzona nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

- Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

- Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert zmienić, uzupełnić lub wycofać ofertę. Zmiana, uzupełnienie lub wycofanie oferty odbywa się w taki sam sposób jak złożenie oferty, tj. w sposób opisany w pkt 15 z dopiskiem „Zmiana/Wycofanie oferty przetargowej na: ……….. Nie otwierać przed dniem  26.11.2012r.”

- Koperty oznaczone „WYCOFANE” zostaną odczytane w pierwszej kolejności bez otwierania oferty, której dotyczy wycofanie. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte i odczytane wraz z odczytaniem oferty, której dotyczy ta zmiana.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- Oferty należy składać do dnia:  23.11.2012 roku do godz. 15:00

w siedzibie lub na adres Zamawiającego:

Przedszkole im.Marii Konopnickiej ul. Akacjowa 1, 64-761 Krzyż Wlkp., sekretariat

- Ocena ofert zostanie dokonana dnia: 26.11.2012.roku

w siedzibie Zamawiającego:

Przedszkole im.Marii Konopnickiej  ul. Akacjowa 1,

64-761 Krzyż Wlkp.,

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

- Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert: najniższa cena ofertowa brutto obejmująca realizację całości przedmiotu zamówienia – 100%.

- Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Zamawiający zawrze z wybranym Wykonawcą umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Umowa zostanie zawarta w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zajdą przesłanki do unieważnienia postępowania określone w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- W przypadku wyboru oferty Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wspólnie należy dostarczyć przed podpisaniem umowy o udzielenie zamówienia umowę spółki cywilnej lub umowę konsorcjum określającą co najmniej stronę umowy, cel ich wspólnego działania, okres ważności umowy, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z członków konsorcjum, sposób odpowiedzialności (za wykonanie umowy wymaga się solidarnej odpowiedzialności wykonawców występujących wspólnie).

- Wybrany Wykonawca złoży Zamawiającemu kosztorys, który stanowił podstawę wyliczenia ceny ofertowej .

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Postanowienia zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługują środki ochrony prawnej na podstawie art. 180 ust. 2 pkt. 2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami). Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

  - opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

  - wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

  - odrzucenia oferty odwołującego.

- Szczegółowe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej regulują przepisy Działu VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załączniki:

- Formularz oferty.

- Projekt umowy.

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania  na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia .

- Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- Dokumentacja projektowa – dokumentacja budowlana wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.

Sporządził: ……………………………………                Krzyż Wlkp., dnia …………………………… roku

Zatwierdził: ……………………………………                Krzyż Wlkp., dnia …………………………… roku