                            Zapytanie ofertowe  nr ZO 2/P/2014
   Dot. Modernizacji pomieszczeń w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wlkp. 
            dla potrzeb Przedszkola im. Marii Konopnickiej w Krzyżu Wlkp.
                                  sporządzone zgodnie z obowiązującym
               REGULAMINEM UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
                 przez Przedszkole im.Marii Konopnickiej w Krzyżu Wlkp.,
               których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych
                równowartości kwoty 30.000 euro .
Postępowanie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 ( Dz. Ustaw z 2013 r. poz. 984 , 1047, i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811 i 914) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy).
                                 Zatwierdzone przez Dyrektora Przedszkola

Krzyż Wlkp.,23.10.2014r.

I. ZAMAWIAJĄCY 
    Przedszkole im.Marii Konopnickiej     64-761 Krzyż Wlkp.  ul.Akacjowa 1
    Tel/fax 67 256 42 28   e-mail: GminnePP@poczta.onet.pl  
     strona: www.przedszkolekrzyz.blizej.info
     Regon : 301451066                          NIP: 763 210 83 62

Zaprasza do złożenia ofert cenowych : "Modernizacja pomieszczeń w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wlkp. dla potrzeb Przedszkola im. Marii Konopnickiej
 w Krzyżu Wlkp."

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1.Przedmiotem zamówienia jest modernizacja pomieszczeń w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wlkp. dla potrzeb Przedszkola w Krzyżu Wlkp.
  Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót :
1) rozebranie ścianki z cegieł o grub. Ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

2) wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. Na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

3) wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

4) wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2
5) przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1 ceg. Na zaprawie cementowej do ościeży lub powierzchni ścian

6) przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. Na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian

7) ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe dwukrotnie malowane na budowie 

8) drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe z naświatłem o powierzchni ponad 
1,5 m2
9) ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe dwukrotnie malowane na budowie 

10) zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podłożach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań

11) wykonanie pasków tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami

12) wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ościeżach szerokości do 15 cm

13) wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm

14) dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów

15) dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian

16) posadzki z paneli podłogowych

17) wymiana konwektora o powierzchni ogrzewalnej do 2,5 m2 

18) demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do63 A

19) dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów

20) dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian

21) rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej

22) rozebranie wykładziny ściennej z płytek

23) rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm

24) demontaż grzejnika stalowego płytowego jednorzędowego GP-2 i GP-4

25) demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej

26) demontaż umywalki

27) demontaż ustępu z miską fajansową

28) rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

29) rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

30) rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mmm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

31) dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych

32) dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych

33) dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych

34) podkłady betonowe o podłożu gruntowym

35) wykucie bruzd poziomych 1/4x 1/2 ceg. W ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

36) rurociągi miedziane o śr. 15 mm (grub. Scianek 1,0 mm) lutowane miękko 

37) podejście dopływowe do płuczek ustępowych elastyczne z tworzywa

38) izolacja rurociągów śr. 12 – 22 mm otulinami

39) zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. Z przewodami instalacyjnym w ścianach z cegieł

40) wykonanie pasów tynku zwykłego kat.III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami

41) licowanie ścian o pow. Ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi

42) posadzki z płytek

43) umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem 

44) postument porcelanowy do umywalek

45) ustępy ze spłuczką

46) brodzik natryskowy

47) dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów

48) dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian

49) baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne

50) bateria natryskowa 

51) mieszacz natryskowy

52) konwektory stalowe o mocy cieplnej 2500 W

53) rury stalowe przyłączone o śr. 15 mm do grzejników 

54) zawory grzejnikowe o śr. Nominalnej 15 mm. 

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią :
   - kosztorys ofertowy ,
   - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca roboty

budowlanej, aby uzyskać informacje, które mogą być konieczne do przygotowania 

oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej

poniesie Wykonawca.

DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
    1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za
        jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 
        z dokumentacją. 
    2. Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich
         wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona
         odpowiednich zmian i poprawek.
     3. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz bhp.
     4. Wszystkie roboty muszą być wykonywane przez pracowników posiadających
         odpowiednie kwalifikacje pod stałym nadzorem osoby posiadającej odpowiednie
         uprawnienia.
     5. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku
         Prawo Budowlane, sztuką budowlaną, wszelkimi niezbędnymi przepisami 
         obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej,
         zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
     6. Odbiór robót
     7. Okres gwarancji : min.36 miesięcy od daty odbioru robót
     8. Pozostałe informacje dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia określa 
         Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
III.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
       Termin wykonania przedmiotu zamówienia : do 12 grudnia  2014 r.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
    Opis sposobu przygotowania oferty określa Specyfikacja  techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
 1.Oferta może być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub dostarczona 
        osobiście do sekretariatu przedszkola w terminie do dnia 4 listopada 2014 r. 
          do godz. 15.00
     2. Ofertę należy złożyć w 2 nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach/opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 

1) Koperta/opakowanie zewnętrzne zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres podany w części I niniejszej specyfikacji i oznaczone w sposób następujący:
Przedszkole im.Marii Konopnickiej

ul. Akacjow a 1, 64-761 Krzyż Wlkp.
     " Modernizacja pomieszczeń w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wlkp. 
                  dla   potrzeb Przedszkola im. Marii Konopnickiej w Krzyżu Wlkp."

2) Koperta/opakowanie wewnętrzne winna być zaadresowana jak wyżej i opatrzona nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy.
     3.Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
     4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją
          ofertę. 
     5. Wszelkie zawiadomienia oraz informacje Zamawiający może przekazywać
          pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

 V. OCENA OFERT
     1. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do 
         dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
     2. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu
         zamówienia.
     3. Kryterium wyboru Wykonawcy będzie najniższa cena za wykonanie przedmiotu
          zapytania: cena ofertowa – 100%
     4.Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 5 listopada 2014 r., a wynik i wybór
 najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 12:00 w siedzibie Przedszkola 
 im.M.Konopnickiej w Krzyżu Wlkp. oraz na stronie internetowej pod adresem   www.przedszkolekrzyz.blizej.info  

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
     O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi oferentów telefonicznie
      oraz za pomocą strony internetowej www.przedszkolekrzyz.blizej.info 

VII.DODATKOWE INFORMACJE
      1. Treść zapytania zamawiający umieścił na stronie internetowej przedszkola
           www.przedszkolekrzyz.blizej.info    w dziale ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
      2. Dodatkowych informacji udziela Pani Zurman Irena
                    tel.67 256 42 28   

VIII.ZAŁĄCZNIKI

1.Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

2. Projekt Umowy 
3.Formularz Ofertowy Wykonawcy

4.Kosztorys ofertowy dla zadania "Modernizacja pomieszczeń w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wlkp. dla potrzeb Przedszkola im. Marii Konopnickiej 
w Krzyżu Wlkp."

5. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

6. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

7. Wykaz robut budowlanych

8. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

9. Oświadczenie, że osoby którebędą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia
