Zapytanie ofertowe  nr ZO 2/P/2012

Dot. adaptacji pomieszczeń po byłej kotłowni na salę w Przedszkolu

im.Marii Konopnickiej w Krzyżu Wlkp.

sporządzone zgodnie z obowiązującym

REGULAMINEM UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

przez Przedszkole im.Marii Konopnickiej w Krzyżu Wlkp. ,

których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych

równowartości kwoty 14.000 euro .

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Prawo zamówień publicznych / tj.Dz.U. z 2010 r. nr 113 poz.759 /

Zatwierdzone przez Dyrektora Przedszkola

Krzyż Wlkp.,12.11.2012 r.

I. ZAMAWIAJĄCY

Przedszkole im.Marii Konopnickiej     64-761 Krzyż Wlkp.  ul.Akacjowa 1

Tel/fax 67 256 42 28   e-mail: GminnePP@poczta.onet.pl

strona: www.przedszkolekrzyz.blizej.info

Regon : 301451066                          NIP: 763 210 83 62

Zaprasza do złożenia ofert cenowych : ,,Adaptacja pomieszczeń po byłej kotłowni na salę w Przedszkolu w Krzyżu Wlkp.. „

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.Przedmiotem zamówienia jest adaptacja pomieszczeń po byłej kotłowni na salę w Przedszkolu w Krzyżu Wlkp.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót :

- Wykucie  z muru ościeżnic

- podstęplowanie zagrożonych stropów pojedynczymi stęplami

- rozebranie stemplowań stropów pojedynczymi stemplami

- ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych

- mechaniczna rozbiówka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych podciąg

- reczna rozbiórka lelementów konstrukcji betonowych zbrojonych

- rozebranie ścian , filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

- rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowej

- odbicie tynków wewnetnych z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach,biegach i spocznikach schodów

- odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach , filarach,pilastrach,

- wykucie z muru kratek wentylacycjnych , drzwiczek

- zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

- mechaniczne wykucie bruzd

- przebicie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej

- rurociągi stalowe ocynkowane o połaczeniach gwintowanych , na ścianie

- rurociągi stalowe ocynkowane o połaczeniach gwintowanych w wykopie

- izolacja rurociągóew otulinami

- zaprawianie bruzd

- zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwintowany

- filtr osadnikowy siatkowy

- demontaż starej instalacji wodno-kanalizacyjnej , co

- szafki hydrantowe wnękowe

- zawór hydrantowy montowany we wnęce

- zawory przelotowe pod umywalki i spłuczki

- wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle

- przebijanie w podłożu ceglanym otworów w ścianach

- montaż na gotowym podłożu puszek podtynowych

- zaprawianie bruzd gotową zaprawa cementowo-wapienna

- puszki instakacyjne podtynkowe

- przewody kabelkowe p.t. W gotowych bruzdach

- montaż na gotowym podłożu w puszce instalacyjnej

- tablice rozdzielcze elektryczne

- aparaty elektryczne

- wywiezienie gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią :

- kosztorysy ofertowe nr 1-3 ,

- -specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,

- specyfikacja istotnych warunków zamowienia

Zamawiający wymaga , aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca roboty

budowlanej , aby uzyskać informacje , które mogą być konieczne do przygotowania

oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej

poniesie Wykonawca.

DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót , za ich zgodność z

dokumentacją.

2. Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentacji , a o ich

wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego , który dokona

odpowiednich zmian i poprawek.

3. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz bhp.

4. Wszystkie roboty muszą być wykonywane przez pracowników posiadających

odpowiednie kwalifikacje pod stałym nadzorem osoby posiadającej odpowiednie

uprawnienia.

5. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku

Prawo Budowlane , sztuką budowlaną , wszelkimi niezbędnymi przepisami,

obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej,

zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

6. odbiór robót

7. Okres gwarancji : min.36 miesięcy od daty odbioru robót

8. Pozostałe informacje dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia określa

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.oraz SIWZ

III.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia : do 27 grudnia 2012 r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Opis sposobu przygotowania oferty określa pkt IX Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia

IV.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.Oferta może być przesłana za pośrednictwem : poczty , kuriera lub dostarczona

osobiście do sekretariatu przedszkola w terminie do dnia 23 listopada 2012

do godz.15,00

- 2.Ofertę należy złożyć w 2 nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach/opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

- Koperta/opakowanie zewnętrzne zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres podany w części I niniejszej specyfikacji i oznaczone w sposób następujący:

Przedszkole im.Marii Konopnickiej

ul. Akacjow a 1, 64-761 Krzyż Wlkp.

" Adaptacja pomieszczeń po byłej kotłowni na sale w Przedszkolu w Krzyżu Wlkp.

ul.Akacjowa 1 dz.nr.250"

- Koperta/opakowanie wewnętrzne winna być zaadresowana jak wyżej i opatrzona nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy.

3.Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją

ofertę.

5. Wszelkie zawiadomienia oraz informacje Zamawiający może przekazywać

pisemnie , za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

V.OCENA OFERT

1. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do

dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

2. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu

zamówienia.

3. Kryterium wyboru Wykonawcy będzie najniższa cena za wykonanie przedmiotu

zapytania :  cena ofertowa – 100%

4.Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 26.11.2012 r., a wyniki i wybór

najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 12:00 w siedzibie Przedszkola

im.M.Konopnickiej w Krzyżu Wlkp. oraz na stronie internetowej pod adresem  www.przedszkolekrzyz.blizej.info

VI.INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi oferentów telefonicznie

oraz za pomocą strony internetowej www.przedszkolekrzyz.blizej.info

VII.DODATKOWE INFORMACJE

1. Treść zapytania zamawiający umieścił na stronie internetowej przedszkola

www.przedszkolekrzyz.blizej.info    w dziale OGŁOSZENIA

2. Dodatkowych informacji udziela Pani Zurman Irena

Tel.67 256 42 28

VIII.ZAŁĄCZNIKI

1. Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia